## 835-2022-81145509
Batch | EUDKVE-22112562 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 12-10-2022 09:35/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2022-10-12 20:07
Rapport (seneste rapportrevision) | 16-10-2022/AR-22-CG-22112562-01
Prøvenummer | 835-2022-81145509
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A